ГК «Полека»

+7 (499) 707-78-67

zakaz@poleca.ru

www.poleca.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

заводского изготовления

Название объекта:

Заказчик:

Контактное лицо:

Телефон/факс/e-mail:

| Материал корпуса КНС: |  |
| --- | --- |
| А | Глубина подземного резервуара (мм): |  |
| В | Диаметр насосной станции (мм): |  |
| Подводящий коллектор |
| Количество (штук) |  |
| Расположение в плане (часов) |  |
| С | Глубина заложения подводящей трубы) мм): |  |
| D | Диаметр подводящей трубы (мм): |  |
| Напорный (отводящий) коллектор |
| Количество (штук) |  |
| Расположение в плане (часов) |  |
| Е | Внутренний диаметр (мм): |  |
| F | Глубина заложения (мм): |  |
| G | Расстояние между напорными линиями (мм) |  |
| Параметры для подбора щита управления |
| Исполнение щита управления | наружное (IP65) |  |
|  | внутреннее (IP54) |  |
| Количество вводов питания: | один ввод |  |
|  | двойной ввод c АВР |  |
| Метод пуска насосов | прямой |  |
|  | звезда/треугольник |  |
|  | плавный |  |
| Дополнительное оборудование |
| Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе | Да |  |
|  | Нет |  |
| Блок бокс (павильон) над КНС | Да |  |
|  | Нет |  |
| Грузоподъемный механизм | С ручной талью | Да |  |
|  |  | Нет |  |
|  | С электротельфером | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| Услуги |
| Строительно-монтажные работы (нужны или нет) |  |
| Шеф-монтажные работы (нужны или нет) |  |
| Пусконаладочные работы (нужны или нет) |  |
| Доставка (нужна или нет) |  |

| Рабочая схема: | Рабочих насосов (шт.):____ | Резервных насосов (шт.): ____ | Резервных насосов на склад (шт.):____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекачиваемая среда: ____ |
| Подача насосной станции (м3/ч):____ | Напор (м.в.ст.):____ |
|  | Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: |
|  | длина напорного трубопровода (м):____ |
|  | внутренний диаметр напорного трубопровода (мм):____ |
|  | перепад высот между началом и концом напорного участка (м):____ |
|  | дополнительная информация: ____ |
|  | Параметры для подбора корпуса КНС |